## 作成要領・建物情報等入力シート
横浜市建築局 （H22.05.20)
揮発性有機化合物（VOC）等の室内濃度測定結果等報告書の作成要領
1 | 報告書は、建物情報と各室情報の２つのシートになっています。
2 | まず建物情報等のデータを下記の入力シートに入力してください。入力は薄い黄色のセルだけです。薄い黄色の範囲から出てもそのまま入力してください。
3 | このファイルに入力し最初に保存する時、ファイル名称を「工事件名・VOC結果」として保存してください。(名前を付けて保存）
◆建物情報入力シート
工事件名
|  | 施設名称 |  |  |  |  | 区名 | 工事種別 | 構造
|  | 所在地（区名） |  |  | ▼をクリックし、該当項目を選択してください | 1 | 鶴見 | 新築 | RC造
|  | 所在地（町名・番地） |  |  |  | 2 | 神奈川 | 増築 | SRC造
|  | 管理所管局・課 |  |  |  | 3 | 西 | 改築 | S造
|  | 工事種別 |  |  | ▼をクリックし、該当項目を選択してください | 4 | 中 | 屋内改修(屋内外改修含む) | その他（ ）
|  | 構造 |  |  | ▼をクリックし、該当項目を選択してください | 5 | 南 | 屋外改修
|  | 階数 | 地下（階） |  |  | 6 | 港南 | その他（ ）
|  |  | 地上（階） |  |  | 7 | 保土ケ谷
|  | 建築面積（㎡） |  |  |  | 8 | 旭
|  | 延床面積（㎡） |  |  |  | 9 | 磯子
|  | 完成年月日 |  |  | 日付を半角数字で00/00と入力。 | 10 | 金沢
|  | 施工業者名 | 建築 |  | 会社名を入力。該当なしの場合は「－」と入力。 | 11 | 港北
|  |  | 電気 |  |  | 12 | 緑
|  |  | 空調 |  |  | 13 | 青葉
|  |  | 衛生 |  |  | 14 | 都筑
|  |  | その他 |  |  | 15 | 戸塚
[6 empty] | 16 | 栄
[6 empty] | 17 | 泉
[6 empty] | 18 | 瀬谷
担当監督員 所属・氏名
委託監督員 所属・氏名
◆測定・分析情報入力シート
|  | 測定日（最終日） |  |  | 日付を半角数字で00/00と入力。
| 測定 | 空気採取者名 |  |  | 採取者の所属会社・部署名、氏名を入力。
|  | ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド | 採取機器の名称 |  | ○ホルムアルデヒド・アセトアルデヒドの測定に関する機器名称やその製造所・販売者名等を入力。
採取機器の製造者・販売者
|  | トルエン・キシレン等 | 採取機器の名称 |  | ○トルエン・キシレン等の揮発性有機化合物（VOC)の測定に関する機器名称やその製造所・販売者名等を入力。
採取機器の製造者・販売者
| 分析 | 分析機関名 |  |  | 分析機関の名称を入力する。
|  | 分析方法（ホルムアルデヒド等） |  |  | ○それぞれの分析方法を入力。
分析方法（トルエン・キシレン等）
|  | 報告書作成日 |  |  | 日付を半角数字で00/00と入力。
|  | 報告書作成者 |  |  | この報告書の作成者の所属会社・部署名、氏名を入力。
備考
4 | 建物情報等のデータの印刷は建物情報等（印刷用シート）から出力してください。（A4サイズよこ）
5 | 各室情報については、分析機関の測定単位により、２つのシートがありますので、該当する方にデータ入力してください。なお、両方とも記載されている場合は、μｇ/ｍ3を採用してください。
分析機関の測定単位
|  |  | μｇ/ｍ３ | ：各室情報（重量単位用）に入力してください。
|  |  | ppm | ：各室情報（ppm用）に入力してください。
6 | データ入力にあたり、測定値が測定下限値未満の場合（○○未満、＜○○PPM等の場合）は半角英字で「nd」と入力してください。また、測定していない物質の欄は、半角で「-」を入力してください。なお、測定結果が指針値を超えると、超過判定欄に「＊」が表示されます。
7 | 各室情報のデータの印刷は、入力したシートをそのまま印刷してください。（A4サイズよこで２枚に印刷されます。）
8 | この報告書（電子データ共）に分析機関からの分析結果報告書を添付して、監督員に提出してください。
* | このファイルは、書式の変更及び誤入力の防止のため、シート保護をしています。シート保護の解除が必要な場合は、パスワードに半角数字の「0」を入力してください。

## 建物情報等（印刷用シート）
揮発性有機化合物（VOC）等の室内濃度測定結果等報告書(1/3)
建物情報
| 工事件名 |  | 0
| 施設名称 |  | 0 |  |  | 施工業者名 |  | 建築 | 0
| 所在地 |  | 0 | 区 | 0 |  |  | 電気 | 0
| 管理所管局・課 |  | 0 |  |  |  |  | 空調 | 0
| 工事種別 |  | 0 |  |  |  |  | 衛生 | 0
| 構造 |  | 0 |  |  |  |  | その他 | 0
| 階数 | 地下 | 0 | 階 |  |  |  |  | 0
|  | 地上 | 0 | 階 |  |  |  |  | 0
| 建築面積 |  | 0 | ㎡ |  |  |  |  | 0
| 延床面積 |  | 0 | ㎡ |  |  | 担当監督員 所属・氏名 |  | 0
| 完成年月日 |  | 0 |  |  |  | 委託監督員 所属・氏名 |  | 0
測定・分析情報
測定日（最終日） |  |  | 0 |  |  | 分析 | 分析機関名 |  | 0
測定 | 空気採取者名 |  | 0 |  |  |  | 分析方法 (ホルムアルデヒド等) |  | 0
| 採取機器の名称 (ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド) |  | 0 |  |  |  | 分析方法 （トルエン・キシレン等） |  | 0
| 採取機器の製造者・販売者 (ホルムアルデヒド・アセトアルデヒド) |  | 0 |  |  |  | 報告書作成日 |  | 0
| 採取機器の名称 （トルエン・キシレン等） |  | 0 |  |  |  | 報告書作成者 |  | 0
| 採取機器の製造者・販売者（トルエン・キシレン等） |  | 0 |  |  |  | 備 考 |  | 0

## 各室情報（重量単位用）
|  |  | 揮発性有機化合物（VOC）等の室内濃度測定結果等報告書(2/3) | [14 empty] | 揮発性有機化合物（VOC）等の室内濃度測定結果等報告書(3/3)
|  | 工事件名 | 0 | [14 empty] | 0
各室情報
No. | 階 | 室名 | 測定室の状況 | [14 empty] | 採取状況 | [6 empty] | 測定結果（μｇ/ｍ３） (測定下限値未満：nd、測定していない物質：-）
|  |  | 面積 | 床材 |  |  | 壁材 |  |  | 天井材 |  |  | 造り付け家具 |  |  | 換気 | その他 （影響を及ぼす可能 性のある事項等） | 測定日時 |  | 採取時間 | 室内平均 | 室内平均 | 天候 | その他 （影響を及ぼす可能 性のある事項等） | 測定 単位 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ |  | ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ |  | ﾄﾙｴﾝ |  | ｷｼﾚﾝ |  | ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ |  | ｽﾁﾚﾝ |  | ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ
|  |  | （㎡） | 表面材 | 接着剤 | 下地材 | 表面材 | 接着剤 | 下地材 | 表面材 | 接着剤 | 下地材 | 種別 | 材質 | 寸法 |  |  | 開始日時 | 終了日時 |  | 温度(℃) | 湿度(％) |  |  |  | 指針値 100μｇ/ｍ３ | 超過 判定 | 指針値 48μｇ/ｍ３ | 超過 判定 | 指針値 260μｇ/ｍ３ | 超過 判定 | 指針値 870μｇ/ｍ３ | 超過 判定 | 指針値 3800μｇ/ｍ３ | 超過 判定 | 指針値 220μｇ/ｍ３ | 超過 判定 | 指針値 240μｇ/ｍ３ | 超過 判定
1 | [24 empty] | μｇ/ｍ３ | [14 empty] | 第１種換気
2 | [24 empty] | μｇ/ｍ３ | [14 empty] | 第２種換気
3 | [24 empty] | μｇ/ｍ３ | [14 empty] | 第３種換気
4 | [24 empty] | μｇ/ｍ３ | [14 empty] | その他
5 | [24 empty] | μｇ/ｍ３
6 | [24 empty] | μｇ/ｍ３
7 | [24 empty] | μｇ/ｍ３
8 | [24 empty] | μｇ/ｍ３
9 | [24 empty] | μｇ/ｍ３
10 | [24 empty] | μｇ/ｍ３
11 | [24 empty] | μｇ/ｍ３
12 | [24 empty] | μｇ/ｍ３
13 | [24 empty] | μｇ/ｍ３
14 | [24 empty] | μｇ/ｍ３
15 | [24 empty] | μｇ/ｍ３
16 | [24 empty] | μｇ/ｍ３
17 | [24 empty] | μｇ/ｍ３
18 | [24 empty] | μｇ/ｍ３
19 | [24 empty] | μｇ/ｍ３
20 | [24 empty] | μｇ/ｍ３
※分析機関からの分析結果報告書を添付すること。
Note on Q8: ▼をクリックし、該当項目を選択してください。
Note on S8: 半角数字で、日付を西暦の下２桁から「00/00/00」と入力し、「Enter」で確定してから、スペースを空け、次に時刻を「00：00」と入力してください。、
Note on T8: 半角数字で、日付を西暦の下２桁から「00/00/00」と入力し、「Enter」で確定してから、スペースを空け、次に時刻を「00：00」と入力してください。、
Note on U8: 「00時間00分」と入力してください。、

## 各室情報（ppm用）
|  |  | 揮発性有機化合物（VOC）等の室内濃度測定結果等報告書(2/3) | [14 empty] | 揮発性有機化合物（VOC）等の室内濃度測定結果等報告書(3/3)
|  | 工事件名 | 0 | [14 empty] | 0
各室情報
No. | 階 | 室名 | 測定室の状況 | [14 empty] | 採取状況 | [6 empty] | 測定結果（ppm） (測定下限値未満：nd、測定していない物質：-）
|  |  | 面積 | 床材 |  |  | 壁材 |  |  | 天井材 |  |  | 造り付け家具 |  |  | 換気 | その他 （影響を及ぼす可能 性のある事項等） | 測定日時 |  | 採取時間 | 室内平均 | 室内平均 | 天候 | その他 （影響を及ぼす可能 性のある事項等） | 測定 単位 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ |  | ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ |  | ﾄﾙｴﾝ |  | ｷｼﾚﾝ |  | ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ |  | ｽﾁﾚﾝ |  | ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ
|  |  | （㎡） | 表面材 | 接着剤 | 下地材 | 表面材 | 接着剤 | 下地材 | 表面材 | 接着剤 | 下地材 | 種別 | 材質 | 寸法 |  |  | 開始日時 | 終了日時 |  | 温度(℃) | 湿度(％) |  |  |  | 指針値 0.08ppm | 超過 判定 | 指針値 0.03ppm | 超過 判定 | 指針値 0.07ppm | 超過 判定 | 指針値 0.20ppm | 超過 判定 | 指針値 0.88ppm | 超過 判定 | 指針値 0.05ppm | 超過 判定 | 指針値 0.04ppm | 超過 判定
1 | [24 empty] | ppm | [14 empty] | 第１種換気
2 | [24 empty] | ppm | [14 empty] | 第２種換気
3 | [24 empty] | ppm | [14 empty] | 第３種換気
4 | [24 empty] | ppm | [14 empty] | その他
5 | [24 empty] | ppm
6 | [24 empty] | ppm
7 | [24 empty] | ppm
8 | [24 empty] | ppm
9 | [24 empty] | ppm
10 | [24 empty] | ppm
11 | [24 empty] | ppm
12 | [24 empty] | ppm
13 | [24 empty] | ppm
14 | [24 empty] | ppm
15 | [24 empty] | ppm
16 | [24 empty] | ppm
17 | [24 empty] | ppm
18 | [24 empty] | ppm
19 | [24 empty] | ppm
20 | [24 empty] | ppm
※分析機関からの分析結果報告書を添付すること。
Note on Q8: ▼をクリックし、該当項目を選択してください。
Note on S8: 半角数字で、日付を西暦の下２桁から「00/00/00」と入力し、「Enter」で確定してから、スペースを空け、次に時刻を「00：00」と入力してください。、
Note on T8: 半角数字で、日付を西暦の下２桁から「00/00/00」と入力し、「Enter」で確定してから、スペースを空け、次に時刻を「00：00」と入力してください。、
Note on U8: 「00時間00分」と入力してください。、

## データシート（入力不要）
揮発性有機化合物（VOC）等の室内濃度測定結果 データシート
建物情報 | [34 empty] | 各室情報
工事件名 | 施設名称 | 所在地 (区） | 所在地 (町名・番地） | 管理所管局・課 | 工事種別 | 建物概要 |  |  |  |  | 完成年月日 | 施工業者名 | [7 empty] | 担当監督員 所属・氏名 | 委託監督員 所属・氏名 | 測定 | [5 empty] | 分析 |  |  | 報告書作成日 | 報告書作成者 | 備考 | No. | 階 | 室名 | 測定室の状況 | [14 empty] | 採取状況 | [6 empty] | 測定結果（μｇ/ｍ３） (測定下限値未満：nd、測定していない物質：-）
[6 empty] | 構造 | 地下 （階） | 地上 （階） | 建築面積 (㎡) | 延床面積 (㎡) | [11 empty] | 測定日 （最終日） | 空気採取者 | 採取機器 （ホルムアルデヒド） |  | 採取機器 （トルエン・キシレン等） |  | 分析機関名 | 分析方法 | [7 empty] | 面積 | 床材 |  |  | 壁材 |  |  | 天井材 |  |  | 造り付け家具 |  |  | 換気 | その他 （影響を及ぼす可能 性のある事項等） | 測定日時 |  | 採取時間 | 室内平均 | 室内平均 | 天候 | その他 （採取中に影響を及ぼす可能性のある状況等） | 測定 単位 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ |  | ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ |  | ﾄﾙｴﾝ |  | ｷｼﾚﾝ |  | ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ |  | ｽﾁﾚﾝ |  | ﾊﾟﾗｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ
[12 empty] | 建築 | 電気 | 空調 | 衛生 | その他 | その他 | その他 | その他 |  |  |  |  | 名称 | 製造者 ・販売者 | 名称 | 製造者 ・販売者 |  | ホルムアルデヒド | トルエン・キシレン等 | [6 empty] | （㎡） | 表面材 | 接着剤 | 下地材 | 表面材 | 接着剤 | 下地材 | 表面材 | 接着剤 | 下地材 | 種別 | 材質 | 寸法 |  |  | 開始日時 | 終了日時 |  | 温度(℃) | 湿度(％) |  |  |  | 指針値 100μｇ/ｍ３ | 超過 判定 | 指針値 48μｇ/ｍ３ | 超過 判定 | 指針値 260μｇ/ｍ３ | 超過 判定 | 指針値 870μｇ/ｍ３ | 超過 判定 | 指針値 3800μｇ/ｍ３ | 超過 判定 | 指針値 220μｇ/ｍ３ | 超過 判定 | 指針値 240μｇ/ｍ３ | 超過 判定
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | μｇ/ｍ３ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | μｇ/ｍ３ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | μｇ/ｍ３ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | μｇ/ｍ３ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | μｇ/ｍ３ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | μｇ/ｍ３ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | μｇ/ｍ３ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | μｇ/ｍ３ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | μｇ/ｍ３ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | μｇ/ｍ３ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | μｇ/ｍ３ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | μｇ/ｍ３ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | μｇ/ｍ３ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | μｇ/ｍ３ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | μｇ/ｍ３ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | μｇ/ｍ３ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | μｇ/ｍ３ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | μｇ/ｍ３ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | μｇ/ｍ３ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | μｇ/ｍ３ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 換算μｇ/ｍ３ （ppm測定値) | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0()
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 換算μｇ/ｍ３ （ppm測定値) | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0()
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 換算μｇ/ｍ３ （ppm測定値) | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0()
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 換算μｇ/ｍ３ （ppm測定値) | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0()
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 換算μｇ/ｍ３ （ppm測定値) | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0()
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 換算μｇ/ｍ３ （ppm測定値) | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0()
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 換算μｇ/ｍ３ （ppm測定値) | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0()
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 換算μｇ/ｍ３ （ppm測定値) | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0()
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 換算μｇ/ｍ３ （ppm測定値) | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0()
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 換算μｇ/ｍ３ （ppm測定値) | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0()
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 換算μｇ/ｍ３ （ppm測定値) | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0()
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 換算μｇ/ｍ３ （ppm測定値) | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0()
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 換算μｇ/ｍ３ （ppm測定値) | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0()
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 換算μｇ/ｍ３ （ppm測定値) | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0()
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 換算μｇ/ｍ３ （ppm測定値) | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0()
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 換算μｇ/ｍ３ （ppm測定値) | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0()
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 換算μｇ/ｍ３ （ppm測定値) | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0()
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 換算μｇ/ｍ３ （ppm測定値) | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0()
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 換算μｇ/ｍ３ （ppm測定値) | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0()
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 換算μｇ/ｍ３ （ppm測定値) | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0() |  | 0()