## 年度別 (hidden)
消化ガス使用量実績 |  |  | ガス使用量実績（平成10年度～平成15年度）
年度 | 消化ガス発生量(Nm3) | 消化ガス使用量(Nm3) | [6 empty] | 消化ガス使用量合計 | 電力量(kWh) | [5 empty] | 運転時間合計（Ｈ．Ｍ）
|  | ガス発電 | №50発電機 | 燃料電池 | ガス発電合計 | 焼却炉補助燃料 | 空調設備 | 安全燃焼 |  | 北二給電 | 使用電力 | 商用 | ガス発電 | №50発電機 | 燃料電池 | ガス発電（4台） | №50発電機 | 燃料電池 | 安全燃焼
10(1998) | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11(1999) | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12(2000) | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13(2001) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
14(2002) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15(2003) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
消化ガスの標準的な性状
| 種類 | 化学記号 |  | 比率
| メタン | ＣＨ４ |  | ６２．５％
| 二酸化炭素 | ＣＯ２ |  | ３２．５％
| 窒素 | Ｎ２ |  | ２．９％
| 酸素 | Ｏ２ |  | ０．４％
| 水分 | Ｈ２Ｏ |  | １．６％
| 硫化水素 | Ｈ２Ｓ |  | １０ｐｐｍ
| ﾒﾁﾙﾒﾙｶﾌﾟﾀﾝ | ＣＨ３ＳＨ |  | ４ｐｐｍ
| 硫化ｼﾞﾒﾁﾙ | （ＣＨ３）２Ｓ |  | １ｐｐｍ
| 二硫化ｼﾞﾒﾁﾙ | ＣＨ３ＳＳＣＨ３ |  | ０．３ｐｐｍ
| 発熱量（低位） | 5,297kcal
| 発熱量（高位） | 5,877kcal
| 熱量変動（±） | 約１０％
燃料電池の消化ガス使用量含む

## H15実績
| 平成１５年度 |  |  | 北部汚泥処理センター消化ガス発電＋安全燃焼量
日付 | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月
| ガス発電 | 安全燃焼 | 合計 | ガス発電 | 安全燃焼 | 合計 | ガス発電 | 安全燃焼 | 合計 | ガス発電 | 安全燃焼 | 合計 | ガス発電 | 安全燃焼 | 合計 | ガス発電 | 安全燃焼 | 合計
1 | 43679 | 0 | 43679 | 32279 | 0 | 32279 | 32857 | 0 | 32857 | 31713 | 0 | 31713 | 31273 | 0 | 31273 | 25410 | 0 | 25410
2 | 41118 | 0 | 41118 | 31545 | 0 | 31545 | 31402 | 0 | 31402 | 34552 | 0 | 34552 | 24488 | 0 | 24488 | 26647 | 0 | 26647
3 | 32081 | 0 | 32081 | 29694 | 0 | 29694 | 27871 | 0 | 27871 | 32020 | 0 | 32020 | 27454 | 0 | 27454 | 27309 | 0 | 27309
4 | 37260 | 0 | 37260 | 36353 | 0 | 36353 | 29473 | 0 | 29473 | 31251 | 0 | 31251 | 31517 | 0 | 31517 | 31367 | 0 | 31367
5 | 44460 | 0 | 44460 | 31147 | 0 | 31147 | 28092 | 0 | 28092 | 36508 | 0 | 36508 | 30933 | 0 | 30933 | 30544 | 0 | 30544
6 | 39601 | 0 | 39601 | 28434 | 0 | 28434 | 28410 | 0 | 28410 | 33479 | 0 | 33479 | 27339 | 0 | 27339 | 20776 | 0 | 20776
7 | 40464 | 0 | 40464 | 30563 | 0 | 30563 | 27278 | 0 | 27278 | 30013 | 0 | 30013 | 25981 | 0 | 25981 | 20579 | 0 | 20579
8 | 34213 | 0 | 34213 | 33902 | 0 | 33902 | 27200 | 0 | 27200 | 31349 | 0 | 31349 | 28002 | 0 | 28002 | 33202 | 0 | 33202
9 | 31482 | 0 | 31482 | 32221 | 0 | 32221 | 23760 | 0 | 23760 | 30509 | 0 | 30509 | 25401 | 0 | 25401 | 30684 | 0 | 30684
10 | 37487 | 0 | 37487 | 35136 | 0 | 35136 | 26724 | 0 | 26724 | 28378 | 0 | 28378 | 24186 | 0 | 24186 | 30593 | 0 | 30593
11 | 36854 | 0 | 36854 | 37553 | 0 | 37553 | 26859 | 0 | 26859 | 28196 | 0 | 28196 | 30898 | 0 | 30898 | 21916 | 0 | 21916
12 | 36089 | 0 | 36089 | 35010 | 0 | 35010 | 29011 | 0 | 29011 | 27787 | 0 | 27787 | 31342 | 0 | 31342 | 25421 | 0 | 25421
13 | 36149 | 0 | 36149 | 33064 | 0 | 33064 | 32780 | 0 | 32780 | 28549 | 0 | 28549 | 30803 | 0 | 30803 | 28723 | 0 | 28723
14 | 40164 | 0 | 40164 | 34931 | 0 | 34931 | 32809 | 0 | 32809 | 30680 | 0 | 30680 | 26261 | 0 | 26261 | 25465 | 0 | 25465
15 | 42040 | 0 | 42040 | 38491 | 23 | 38514 | 27616 | 0 | 27616 | 30640 | 0 | 30640 | 31612 | 0 | 31612 | 26103 | 0 | 26103
16 | 38899 | 0 | 38899 | 43224 | 0 | 43224 | 27945 | 0 | 27945 | 26792 | 0 | 26792 | 33038 | 0 | 33038 | 29517 | 0 | 29517
17 | 39928 | 0 | 39928 | 43175 | 0 | 43175 | 27162 | 0 | 27162 | 23453 | 0 | 23453 | 23814 | 0 | 23814 | 30000 | 0 | 30000
18 | 39210 | 0 | 39210 | 38653 | 0 | 38653 | 31958 | 0 | 31958 | 24168 | 0 | 24168 | 26455 | 0 | 26455 | 25664 | 0 | 25664
19 | 34909 | 0 | 34909 | 30180 | 0 | 30180 | 35801 | 0 | 35801 | 24564 | 0 | 24564 | 24511 | 0 | 24511 | 23193 | 0 | 23193
20 | 34707 | 0 | 34707 | 28409 | 0 | 28409 | 37852 | 0 | 37852 | 29355 | 0 | 29355 | 24649 | 0 | 24649 | 27420 | 0 | 27420
21 | 37012 | 0 | 37012 | 33924 | 0 | 33924 | 34764 | 0 | 34764 | 31224 | 0 | 31224 | 30928 | 0 | 30928 | 30173 | 0 | 30173
22 | 35205 | 0 | 35205 | 37309 | 0 | 37309 | 33748 | 0 | 33748 | 27364 | 0 | 27364 | 33741 | 0 | 33741 | 31132 | 0 | 31132
23 | 32697 | 0 | 32697 | 32186 | 0 | 32186 | 28481 | 0 | 28481 | 27158 | 0 | 27158 | 29324 | 0 | 29324 | 23399 | 0 | 23399
24 | 35708 | 0 | 35708 | 27254 | 0 | 27254 | 32732 | 22 | 32754 | 25227 | 0 | 25227 | 30706 | 0 | 30706 | 31556 | 0 | 31556
25 | 32425 | 0 | 32425 | 27145 | 0 | 27145 | 29581 | 0 | 29581 | 25710 | 0 | 25710 | 31518 | 0 | 31518 | 32106 | 0 | 32106
26 | 39409 | 0 | 39409 | 30987 | 0 | 30987 | 31759 | 0 | 31759 | 30142 | 0 | 30142 | 36566 | 0 | 36566 | 36495 | 0 | 36495
27 | 40710 | 0 | 40710 | 28732 | 0 | 28732 | 37820 | 0 | 37820 | 32745 | 0 | 32745 | 28947 | 0 | 28947 | 36846 | 0 | 36846
28 | 38942 | 0 | 38942 | 30846 | 0 | 30846 | 38715 | 0 | 38715 | 31036 | 0 | 31036 | 29282 | 0 | 29282 | 36725 | 0 | 36725
29 | 34011 | 0 | 34011 | 32610 | 0 | 32610 | 36431 | 0 | 36431 | 29517 | 0 | 29517 | 30948 | 0 | 30948 | 31829 | 0 | 31829
30 | 31951 | 0 | 31951 | 26734 | 0 | 26734 | 32755 | 0 | 32755 | 27188 | 0 | 27188 | 27734 | 0 | 27734 | 27171 | 0 | 27171
31 |  |  |  | 29188 | 0 | 29188 |  |  | 0 | 29799 | 0 | 29799 | 27583 | 0 | 27583 |  |  | 0
合計 | 1118864 | 0 | 1118864 | 1020879 | 23 | 1020902 | 929646 | 22 | 929668 | 911066 | 0 | 911066 | 897234 | 0 | 897234 | 857965 | 0 | 857965
ＭＡＸ | 44460 | 0 | 44460 | 43224 | 23 | 43224 | 38715 | 22 | 38715 | 36508 | 0 | 36508 | 36566 | 0 | 36566 | 36846 | 0 | 36846
ＭＩＮ | 31482 | 0 | 31482 | 26734 | 0 | 26734 | 23760 | 0 | 0 | 23453 | 0 | 23453 | 23814 | 0 | 23814 | 20579 | 0 | 0
平均 | 37295.4667 | 0 | 37295.4667 | 32931.5806 | 0.74194 | 32932.3226 | 30988.2 | 0.73333 | 29989.2903 | 29389.2258 | 0 | 29389.2258 | 28943.0323 | 0 | 28943.0323 | 28598.8333 | 0 | 27676.2903
日付 | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月
| ガス発電 | 安全燃焼 | 合計 | ガス発電 | 安全燃焼 | 合計 | ガス発電 | 安全燃焼 | 合計 | ガス発電 | 安全燃焼 | 合計 | ガス発電 | 安全燃焼 | 合計 | ガス発電 | 安全燃焼 | 合計
1 | 21225 | 0 | 21225 | 35102 | 0 | 35102 | 32692 | 0 | 32692 | 28185 | 0 | 28185 | 33511 | 0 | 33511 | 42832 | 0 | 42832
2 | 25418 | 0 | 25418 | 32798 | 0 | 32798 | 30660 | 0 | 30660 | 28246 | 0 | 28246 | 29077 | 0 | 29077 | 38795 | 0 | 38795
3 | 27588 | 0 | 27588 | 26386 | 0 | 26386 | 28985 | 0 | 28985 | 29546 | 0 | 29546 | 33162 | 0 | 33162 | 32273 | 0 | 32273
4 | 30053 | 0 | 30053 | 28302 | 0 | 28302 | 24762 | 0 | 24762 | 25724 | 0 | 25724 | 32334 | 0 | 32334 | 33061 | 0 | 33061
5 | 33296 | 0 | 33296 | 31659 | 0 | 31659 | 23554 | 0 | 23554 | 29657 | 0 | 29657 | 36130 | 0 | 36130 | 35530 | 0 | 35530
6 | 31702 | 0 | 31702 | 33775 | 0 | 33775 | 25621 | 0 | 25621 | 27124 | 0 | 27124 | 32956 | 0 | 32956 | 32476 | 0 | 32476
7 | 30609 | 0 | 30609 | 36829 | 0 | 36829 | 28981 | 0 | 28981 | 31611 | 0 | 31611 | 34397 | 0 | 34397 | 36374 | 0 | 36374
8 | 29936 | 0 | 29936 | 35640 | 0 | 35640 | 27894 | 0 | 27894 | 32079 | 0 | 32079 | 28113 | 0 | 28113 | 36205 | 0 | 36205
9 | 30863 | 0 | 30863 | 32143 | 0 | 32143 | 25903 | 0 | 25903 | 34086 | 0 | 34086 | 39941 | 0 | 39941 | 35686 | 0 | 35686
10 | 27662 | 0 | 27662 | 31946 | 0 | 31946 | 27439 | 0 | 27439 | 26326 | 0 | 26326 | 40094 | 0 | 40094 | 37510 | 0 | 37510
11 | 31262 | 0 | 31262 | 34465 | 0 | 34465 | 31836 | 0 | 31836 | 31259 | 0 | 31259 | 34151 | 0 | 34151 | 36784 | 0 | 36784
12 | 36658 | 0 | 36658 | 29514 | 0 | 29514 | 30600 | 0 | 30600 | 29944 | 0 | 29944 | 36775 | 0 | 36775 | 33263 | 0 | 33263
13 | 40332 | 0 | 40332 | 26297 | 0 | 26297 | 34206 | 0 | 34206 | 33320 | 0 | 33320 | 37324 | 0 | 37324 | 31215 | 0 | 31215
14 | 34200 | 0 | 34200 | 32883 | 0 | 32883 | 28102 | 0 | 28102 | 36595 | 0 | 36595 | 37782 | 0 | 37782 | 34229 | 0 | 34229
15 | 25782 | 0 | 25782 | 27024 | 0 | 27024 | 27876 | 0 | 27876 | 36537 | 0 | 36537 | 39093 | 0 | 39093 | 36523 | 0 | 36523
16 | 27021 | 0 | 27021 | 27851 | 0 | 27851 | 27261 | 0 | 27261 | 34022 | 0 | 34022 | 34924 | 0 | 34924 | 41090 | 0 | 41090
17 | 31955 | 0 | 31955 | 30540 | 42 | 30582 | 26304 | 42 | 26346 | 28315 | 0 | 28315 | 35687 | 0 | 35687 | 37096 | 0 | 37096
18 | 31361 | 0 | 31361 | 27725 | 0 | 27725 | 26810 | 0 | 26810 | 34935 | 0 | 34935 | 33016 | 0 | 33016 | 34737 | 0 | 34737
19 | 31802 | 0 | 31802 | 34100 | 0 | 34100 | 32223 | 0 | 32223 | 36622 | 0 | 36622 | 34876 | 0 | 34876 | 31514 | 0 | 31514
20 | 26026 | 0 | 26026 | 26095 | 0 | 26095 | 27803 | 0 | 27803 | 32878 | 42 | 32920 | 37720 | 0 | 37720 | 36235 | 42 | 36277
21 | 30209 | 0 | 30209 | 30407 | 0 | 30407 | 27917 | 0 | 27917 | 38771 | 0 | 38771 | 38722 | 0 | 38722 | 36217 | 0 | 36217
22 | 30285 | 0 | 30285 | 29861 | 23 | 29884 | 33037 | 0 | 33037 | 37382 | 0 | 37382 | 37627 | 0 | 37627 | 36088 | 0 | 36088
23 | 30313 | 0 | 30313 | 33604 | 0 | 33604 | 30055 | 0 | 30055 | 40062 | 0 | 40062 | 33888 | 0 | 33888 | 35756 | 0 | 35756
24 | 35482 | 0 | 35482 | 27341 | 0 | 27341 | 32226 | 0 | 32226 | 35705 | 0 | 35705 | 35498 | 42 | 35540 | 37675 | 0 | 37675
25 | 30175 | 0 | 30175 | 30910 | 0 | 30910 | 31609 | 0 | 31609 | 29997 | 0 | 29997 | 38406 | 0 | 38406 | 33398 | 0 | 33398
26 | 29792 | 0 | 29792 | 32815 | 0 | 32815 | 30275 | 0 | 30275 | 35850 | 0 | 35850 | 29110 | 0 | 29110 | 37219 | 0 | 37219
27 | 25867 | 0 | 25867 | 34087 | 0 | 34087 | 28273 | 0 | 28273 | 32086 | 0 | 32086 | 41944 | 0 | 41944 | 35725 | 0 | 35725
28 | 28452 | 0 | 28452 | 31490 | 0 | 31490 | 31466 | 0 | 31466 | 34673 | 0 | 34673 | 44043 | 0 | 44043 | 35905 | 0 | 35905
29 | 35450 | 0 | 35450 | 31571 | 0 | 31571 | 30027 | 0 | 30027 | 33075 | 0 | 33075 | 44073 | 0 | 44073 | 31501 | 0 | 31501
30 | 29620 | 0 | 29620 | 32649 | 0 | 32649 | 31436 | 0 | 31436 | 27818 | 0 | 27818 |  |  |  | 35071 | 0 | 35071
31 | 35870 | 0 | 35870 |  |  | 0 | 28270 | 0 | 28270 | 31943 | 0 | 31943 |  |  |  | 37704 | 0 | 37704
合計 | 946266 | 0 | 946266 | 935809 | 65 | 935874 | 904103 | 42 | 904145 | 1004373 | 42 | 1004415 | 1044374 | 42 | 1044416 | 1105687 | 42 | 1105729
ＭＡＸ | 40332 | 0 | 40332 | 36829 | 42 | 36829 | 34206 | 42 | 34206 | 40062 | 42 | 40062 | 44073 | 42 | 44073 | 42832 | 42 | 42832
ＭＩＮ | 21225 | 0 | 21225 | 26095 | 0 | 0 | 23554 | 0 | 23554 | 25724 | 0 | 25724 | 28113 | 0 | 28113 | 31215 | 0 | 31215
平均 | 30524.7097 | 0 | 30524.7097 | 31193.6333 | 2.1667 | 30189.4839 | 29164.6129 | 1.3548 | 29165.9677 | 32399.129 | 1.3548 | 32400.4839 | 36012.8966 | 1.4483 | 36014.3448 | 35667.3226 | 1.3548 | 35668.6774