## 様式Ⅲ-17
水収支計算書 | [15 empty] | （様式Ⅲ－17）
種別 | 番号 | 細目 |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備考(計算式）
計算条件 | （1） | 取水量 | （m3/日） | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800
|  | 水温 | （℃） | 17.8 | 20.8 | 25.9 | 27 | 25.2 | 19.1 | 22.5 | 15.8 | 15.2 | 9 | 13 | 11.3
|  | 原水濁度 | （度） | 2.0634 | 1.4988 | 2.4558 | 3.6521 | 4.0455 | 5.0085 | 4.712 | 3.8597 | 2.1432 | 1.3688 | 1.8167 | 1.8783
|  | ｐＨ | （－） | 7.87 | 7.83 | 7.99 | 7.91 | 8.08 | 7.87 | 7.85 | 8.17 | 7.76 | 7.77 | 7.76 | 7.92
|  | SS換算係数 | （－） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2
|  | 濁度由来流入固形物量 | （kgDS/日） | 1711 | 1243 | 2037 | 3029 | 3355 | 4154 | 3908 | 3201 | 1778 | 1135 | 1507 | 1558
[１]着水井 | （1） | 着水井流入量 | （m3/日） | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800
[２]除濁装置 | （2） | 除濁装置流入量 | （m3/日） | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800
| (101) | 排水量 | （m3/日） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 排水ロス | （％）
[３]凝集混和槽 | （3） | 凝集混和槽流入量 | （m3/日） | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800
|  | ＰＡＣ注入率 | （mg/L）
|  | ＰＡＣ注入量 | （L/日） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ＰＡＣ由来流入固形物量 | （kgDS/日） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[４]膜ろ過設備 | (4) | 膜ろ過設備流入量 | （m3/日） | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800
|  | 膜モジュール単位面積 | （m2/ﾓｼﾞｭｰﾙ）
|  | 膜モジュール数 | （ﾓｼﾞｭｰﾙ/系列）
|  | 系列数 | （系列）
|  | 膜モジュール総面積 | （m2） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 膜ろ過流束 | （m/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 膜ろ過水量 | （m3/日） | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800 | 172800
|  | 物理洗浄周期 | （時間/回）
|  | 物理洗浄回数 | （回） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 膜ろ過設備流入固形物量 | （kgDS/日） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (7) | 循環水 | （m3/日） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 循環率 | （％）
| (9) | 単位膜面積当り物理洗浄水量 | （L/m2）
|  | 物理洗浄水量 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| (102) | 物理洗浄排水量 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 膜ろ過設備回収率 | （％） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| (103) | 水質計器排水量 | （m3/日） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[５]物理洗浄水槽 | (5) | 処理水量（膜ろ過設備より） | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| (8) | 物理洗浄水槽流入流量 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[６]配水池 | (6) | 配水池流入流量 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| (10) | 処理水量（回収系設備より） | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| (104) | 物理洗浄水量 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| (105) | 薬品洗浄水量 | （m3/日） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (11) | 配水量 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[101]排水槽 | (101) | 排水量 | （m3/日） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (102) | 物理洗浄排水量 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| (103) | 水質計器排水量 | （m3/日） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (109) | 循環水 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 循環率 | （％）
| (110) | 物理洗浄排水量 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[102]濃縮槽 | (106) | 濃縮槽流入量 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 濃縮槽流入固形物量 | （kgDS/日） | 1711 | 1243 | 2037 | 3029 | 3355 | 4154 | 3908 | 3201 | 1778 | 1135 | 1507 | 1558
|  | 濃縮槽流入濃度 | （％） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 濃縮槽排泥濃度 | （％）
[103]脱水機 | (111) | 脱水機投入汚泥量 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 脱水機投入固形物量 | （kgDS/日） | 1711 | 1243 | 2037 | 3029 | 3355 | 4154 | 3908 | 3201 | 1778 | 1135 | 1507 | 1558
|  | 脱水ケーキ含水率 | （％）
|  | 脱水ケーキ水分量 | （m3/日） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (112) | 脱水ケーキ発生量 | （TON/日） | 1.711 | 1.243 | 2.037 | 3.029 | 3.355 | 4.154 | 3.908 | 3.201 | 1.778 | 1.135 | 1.507 | 1.558
| (113) | ろ液 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[104]上澄水槽 | (107) | 上澄水流入量 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[105]回収系設備 | (108) | 回収系膜ろ過設備流入量 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 膜モジュール単位面積 | （m2/ﾓｼﾞｭｰﾙ）
|  | 膜モジュール数 | （ﾓｼﾞｭｰﾙ/系列）
|  | 系列数 | （系列）
|  | 膜モジュール面積 | （m2） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 膜ろ過流束 | （m/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 物理洗浄周期 | （時間/回）
|  | 物理洗浄回数 | （回） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 回収系設備流入固形物量 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| (10) | 処理水量（回収系設備より） | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| (104) | 単位膜面積当り物理洗浄水量（回収系） | （L/m2）
|  | 物理洗浄水量 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| (110) | 物理洗浄排水量 | （m3/日） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 回収系膜ろ過設備回収率 | （％） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[106]薬品洗浄設備 | (105) | 薬品洗浄必要水量 | （m3/系列）
|  | 薬品洗浄水量 | （m3/日） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| (114) | 薬品洗浄排水量 | （m3/日） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 回収率 | （％） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on E59: ACTION: +463手打ち(109)の水量を打つ
Note on F59: ACTION: +463手打ち(109)の水量を打つ
Note on G59: ACTION: +463手打ち(109)の水量を打つ
Note on H59: ACTION: +463手打ち(109)の水量を打つ
Note on I59: ACTION: +463手打ち(109)の水量を打つ
Note on J59: ACTION: +463手打ち(109)の水量を打つ
Note on K59: ACTION: +463手打ち(109)の水量を打つ
Note on L59: ACTION: +463手打ち(109)の水量を打つ
Note on M59: ACTION: +463手打ち(109)の水量を打つ
Note on N59: ACTION: +463手打ち(109)の水量を打つ
Note on O59: ACTION: +463手打ち(109)の水量を打つ
Note on P59: ACTION: +463手打ち(109)の水量を打つ